（別記２）

エックス線診療室において使用する診療用放射線照射装置

の防護措置

| 診療用放射線照射装置 |  | 装備する放射性同位元素の種類 |  | リン－32 |  |  |  |  |  | □有・□無 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | イットリウム－90 |  |  |  |  |  | □有・□無 |
|  |  |  |  | ストロンチウム－90／イットリウム－90 |  |  |  |  |  | □有・□無 |
|  |  |  |  | その他 |  |  |  |  |  | □有・□無 |
| 当該放射線治療を受けている患者以外の患者の被ばく線量 |  |  |  | ３月間につき１．３ミリシーベルトを超えるおそれ | □無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □有 |  | 放射線治療病室 |  |  | □有・□無 |
| エックス線に対する放射線防護のほか，診療用放射線照射装置による放射線診療従事者等の被ばく線量の低減を図るための適切な防護措置 |  |  |  |  | □有・□無 |  |  |  |  |  |
| エックス線診療室の内装の状況 | 建築条件 場所 |  | 突起物 |  | くぼみ |  |  |  | 目地の すきま |  |
|  | 天 井 |  | □有・□無 |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |
|  | 床 |  | □有・□無 |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |
|  | 壁 |  | □有・□無 |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |
|  | その他 |  | □有・□無 |  | □有・□無 |  |  |  | □有・□無 |  |
| 診療用放射線照射装置の使用後において，紛失や放置を確認するための使用場所等の線量測定に用いる放射線測定器 |  |  |  |  | □有・□無 |  |  |  |  |  |
| 保管簿の記帳等による当該診療用放射線照射装置の数量の確認 |  |  |  |  | □有・□無 |  |  |  |  |  |
| エックス線診療室における診療用放射線照射装置を使用する場合の取扱及び管理等に関し，放射線防護に関する専門知識を有する医師，歯科医師又は診療放射線技師等の中から選任した管理責任者 |  |  |  |  | □無 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | □有 | 管理責任者 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 職 種 |  | 氏 名 |  |  |
| 当該診療用放射線照射装置の管理体制を明確にする組織図 |  |  |  |  | □有（別添のとおり）・□無 |  |  |  |  |  |

（注）□欄には該当するものを■で表示すること。