## 様式3
様式３（第11条関係）
[14 empty] | 令和 | 6 | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
茨城県知事 殿
（補助事業者） | [6 empty] | 申請者住所 |  |  |  |  | 茨城県つくば市●●●―●●●
[7 empty] | 氏名又は名称 |  |  |  |  | いばレジ株式会社
| （法人にあっては、その代表者の氏名） | [10 empty] | 代表取締役 | 茨城 一郎 | [7 empty] | ← | 役職と氏名を分けて記載願います。
令和６年度茨城県中小事業者災害対応再生可能エネルギー導入利子補給事業変更
（中止・廃止）承認申請書
令和 |  | 年 | 月 |  | 日付け環政第 | [5 empty] | 号で利子補給金の受付の通知があった令和６年
度茨城県中小事業者災害対応再生可能エネルギー導入利子補給事業について、次のとおり
したいので、令和６年度茨城県中小事業者災害対応再生可能エネルギー導入利子補給事業交付要
綱第13条第1項の規定により承認を申請します。
したいので、
１．変更事由
商号等（商号、法人の代表者、個人事業主の場合は氏名）
住所・所在地
[5 empty] | ■ | その他（交付対象設備の変更）
２．変更年月日 |  |  |  |  | 令和 |  | 6 | 年 | ○ | 月 | ○ | 日
３．変更内容 |  |  |  | 変更前 |  |  |  | １ 交付対象設備のパワーコンディショナーの変更 ２ 発電出力の変更
|  |  |  | 変更後 |  |  |  | 上記設備を添付のとおり変更する
４．変更の理由 |  |  |  | 交付対象設備であるパワーコンディショナーについて、システムの発電効率や設備の納期を考慮した結果、交付申請時のものから変更することが適当と判断したため。
※添付書類として以下のものが必要になります。
商号等、住所・所在地の変更の場合：履歴事項全部証明書、個人事業主の場合は住民票

## 別紙1-1
別紙１
事業計画書
１ 交付対象事業
交付対象設備 | ■ | 自家消費型太陽光発電設備 | ■ |  | 蓄電池
要綱第４条の該当 | ■ | 中古品の設置、修繕その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 予備品の設置、その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 技術開発、実証事業その他これらに類するものに該当しない。
| ■ | 設置工事に着手していない。
| ■ | 国の補助金又は助成金、その他本補助金と併せて受給することができない補助金等を受給していない。
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
２ 交付対象設備の設置場所
設置場所の名称 | いばレジ株式会社 ●●ストア つくば店 |  |  | 産業 分類 |  | 業種 | 生活必需品販売事業者 | ← | 設置場所の事業所について、日本標準産業分類から選択
所在地 | 茨城県つくば市●●123-45 | [6 empty] | ← | 事業所ではなく、設置場所の土地又は建物の所在地を記入（原則として登記事項証明書の住所）
土地所有者 | 茨城県つくば市●●123-45 | [6 empty] | ← | 設置場所の土地又は建物の所有者が申請者と異なる場合は同意書（添付７）が必要
建物所有者 | いばレジ株式会社

## 別紙1-2
３ 交付対象設備
導入設備の概要
設備の種類 | 既設 |  | 製造者名 |  |  | 型 式 | 発電出力又は蓄電容量
自家消費型 太陽光発電設備 | □ |  | □□□社 |  |  | HIJKL-12345 | 100 | kW | 合計 | 115 | kW | ← | 添付２から自動入力されます
| □ |  | △△△社 |  |  | FGHIJ-67890 | 15 | kW |  |  |  | ← | 既設にチェックがある場合、当該設備の発電出力又は蓄電容量を減算します
| □ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | kW
蓄電池 | □ |  | ×××社 |  |  | 67890-FGHIJ | 16.4 | kWh | 合計 | 16.4 | kWh | ← | 添付２から自動入力されます
| □ |  | 0 |  |  | 0 | 0 | kWh |  |  |  | ← | 既設にチェックがある場合、当該設備の発電出力又は蓄電容量を減算します
※ 導入設備の概要について、既設の自家消費型太陽光発電設備又は蓄電池と一体的に使用する場合は、当該設備の概要も記入し、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。
４ 自家消費の見込み
年間の想定発電量（kWh） |  |  |  |  | 100000 | [6 empty] | ← | 添付３から自動入力されます
年間の想定消費電力量（kWh） |  |  |  |  | 840000 | [6 empty] | ← | 添付３から自動入力されます
年間の想定売電量（kWh） |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | ← | 添付３から自動入力されます
５ 交付対象者
要綱第５条 第３項の該当 |  | ■ |  | 次に掲げる全ての要件を満たしている。
（１）過去２年以内に銀行取引停止処分を受けていないこと。 （２）過去６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していないこと。 （３）次の申立てがなされていないこと。 ア 破産法（平成16年法律第75号）第18条又は第19条に基づく破産手続開始の申立て イ 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条に基づく更生手続開始の申立て ウ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条に基づく再生手続開始の申立て （４）債務不履行により、所有する資産に対し、仮差押命令、差押命令、保全差押又は競売 開始決定がなされていないこと。 （５）県税その他の租税を滞納していないこと。 （６）茨城県が措置する指名停止期間中の者でないこと。 （７）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこ と。 （８）この要綱又は茨城県環境保全施設資金融資制度要項（いばらきエネルギーシフト促進 事業補助金活用者向け利子補給編）による利子補給の交付を受けていないこと。 （９）令和４年度いばらきエネルギーシフト促進事業補助金交付要綱又は令和５年度いばら きエネルギーシフト促進事業補助金交付要綱による補助金の交付を受けていないこと。 （10）関係法令や基準等を遵守すること。 （11）次に掲げる者でないこと。 ア 医療施設（医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項、第二項、同法 第一条の六第一項、第二項、同法第二条第一項で規定された者をいう。） イ 社会福祉施設（社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）第二条第二項で示す第一 種社会福祉事業を実施する者で、かつ、同法第二条第四項各号に該当しない者をいう。） ウ 薬局（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和三 十五年法律第百四十五号）第二条第十二項で示す者をいう。）
※ 該当する場合、□にチェック（又は■に反転）を入れてください。

## 別紙2
別紙２
工 程 表
項目 | [5 empty] | 23 | 年度
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
実施設計
基礎工事
電気工事
設置工事
完了確認
支払日

## 添付1
添付１ |  | チェックリスト【交付申請書】 |  |  |  |  | ← | 交付申請書提出時はこちらのチェックリストを使用してください。
| 申請者 |  | 茨城県つくば市●●●―●●● |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
| 番号 | 申請書・添付書類 | 様式 | 形式 | チェック | 備考
| - | 補助金交付申請書 | 様式1 | Excel | ✔
| - | 事業計画書 | 別紙1 | Excel | ✔
| - | 工程表 | 別紙2 | Excel | ✔
| 01 | チェックリスト | 添付1 | Excel | ✔ | 【交付申請書】のもの | ← | チェック欄は、添付した書類は「✔」、該当がない書類は「―」を選択してください
| 02 | 申請者の登記事項証明書（法人）、住民票等（個人）の原本又は写し | ― | PDF | ✔
| 03 | 土地又は建物の登記事項証明書の原本又は写し | ― | PDF | ✔
| 04 | 設備装置の一覧表 | 添付2 | Excel | ✔
| 05 | 交付対象設備の図面 | ― | PDF | ✔
| 06 | 仕様書 | ― | PDF | ✔
| 07 | 発電出力の根拠資料 | 添付3 | Excel | ✔
| 08 | 年間想定発電量の根拠資料 | ― | PDF等 | ✔
| 09 | 対象施設の年間消費電力量の根拠資料 | ― | PDF | ✔
| 10 | 蓄電容量の根拠資料 | 添付4 | Excel | ✔ | 【補助対象設備に蓄電池を含む場合】に添付
| 11 | 設置場所の写真 | ― | 画像ﾃﾞｰﾀ | ✔
| 12 | 納税証明書の原本又は写し | ― | PDF | ✔
| 13 | 融資認定書の写し |  |  | ✔
| 14 | 返済予定表の写し |  |  | ✔
| 15 | その他知事が必要と認める書類 | ― | ― | ✔ | 【別途指示があった場合のみ】
※ 電子メールで提出する場合は、「形式」欄のファイル形式としてください。

## 添付2
添付２ |  | 設備装置の一覧表 | [9 empty] | ← | 交付申請書と実績報告書で様式は共通です
| 自家消費型太陽光発電設備 |  |  |  | 発電出力 | 115 | kW |  |  |  |  | ← | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方で、kW単位で小数点以下を切り捨てた値
| 番号 | 設備名称 |  |  | メーカー名 | 型式 | 仕様 |  | 数量 | 発電出力 | 備考 | ← | 仕様は、太陽電池モジュールやパワーコンディショナーは定格出力、蓄電池は蓄電容量を記入してください
| 1 | 太陽電池モジュール |  |  | ●●●社 | 12345-ABCDE | 400 | W | 350 | 140 |  |  | その他は、仕様書等から、構造、方式、素材等を適宜記入してください
[8 empty] | W |  | 0
|  | 合計値 | 140 | kW |  |  |  | W |  | 0
| 2 | パワーコンディショナー |  |  | □□□社 | HIJKL-12345 | 20 | kW | 5 | 100
| 3 |  |  |  | △△△社 | FGHIJ-67890 | 15 | kW | 1 | 15 | 蓄電池とのハイブリッド型
|  | 合計値 | 115 | kW |  |  |  | kW |  | 0
| 4 | ダウントランス |  |  | ○○○社 | KLMN-XX | 50 |  | 1 | -
| 5 | 計測装置 |  |  | ■■■社 | OPQR-YY | 50 |  | 1 | -
| 6 |  |  |  | ▽▽▽社 | STUV-ZZ | 陸屋根用 |  | 30 | -
-
-
-
-
-
| 蓄電池 |  |  |  | 蓄電容量 | 16.4 | kWh
| 番号 | 設備名称 |  |  | メーカー名 | 型式 | 仕様 |  | 数量 | 蓄電容量 | 備考 | ← | 仕様は、太陽電池モジュールやパワーコンディショナーは定格出力、蓄電池は蓄電容量を記入してください
|  | 蓄電池 |  |  | ×××社 | 67890-FGHIJ | 16.4 | kWh | 1 | 16.4 |  |  | その他は、仕様書等から、構造、方式、素材等を適宜記入してください
|  | 合計値 | 16.4 | kWh |  |  |  | kWh |  | 0
-
-
-
-
-
※ 太陽電池モジュール、パワーコンディショナー、蓄電池、接続箱、変圧器、計測装置、表示装置、その他、補助対象設備の図面や見積書に記載された主要な構造物や電気設備等を記載してください。配線・ケーブル等は記載不要です。
※ 「設備装置の一覧表」「補助対象設備の図面」「仕様書」と突合できるように、適宜付番してください。

## 添付3
添付３ |  | 発電出力の根拠資料 |  |  |  | ← | 本様式によらない任意様式のでの提出も可
発電出力（kW）
|  | 0 | kW |  |  | ← | 太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方で、kW単位で小数点以下を切り捨てた値
（１）事業所の想定消費電力量
年間の想定消費電力量（kWh/年）
|  | 840000 | kWh/年 | ・・・ | Ａ | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
月別の想定消費電力量（kWh/月）
| 4月 | 40000 | kWh/月 |  |  | ← | 例えば、直近の消費電力量が記載された書類がR６年7月の場合は、R５年8月からR６年7月について記入してください
| 5月 | 50000 | kWh/月
| 6月 | 60000 | kWh/月
| 7月 | 70000 | kWh/月
| 8月 | 80000 | kWh/月
| 9月 | 90000 | kWh/月
| 10月 | 100000 | kWh/月
| 11月 | 90000 | kWh/月
| 12月 | 80000 | kWh/月
| 1月 | 70000 | kWh/月
| 2月 | 60000 | kWh/月
| 3月 | 50000 | kWh/月
（２）自家消費型太陽光発電設備の年間の想定発電量
|  | 100000 | kWh/年 | ・・・ | Ｂ
（３）想定自家消費電力量
|  | 100000 | kWh/年
（４）想定消費電力量と想定発電量の差
|  | 740000 |  | ・・・ | C＝Ａ－Ｂ | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
【補助対象設備の要件】
|  | 適合 |  |  |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
（５）想定売電量
|  | 0 | kWh/年
・電気事業者が発行した直近１年間の消費電力量が記載された書類を添付
・新築の場合は、年間消費電力量の積算の根拠となる資料（任意様式）を添付
※積算にあたっては、類似施設の実績や導入する電気設備の電力使用量を積み上げなど合理的な根拠を示し、過大とならないよう精査すること
・メーカー等のシミュレーションデータを添付
・余剰電力を売電する場合記入
（売電しない場合「0」）
・売電する場合、余剰電力の発生理由や売電量の算定方法について、メーカー等のシミュレーションデータや説明資料を添付
・「適合」（想定消費電力量≧想定発電量）であることを確認すること
・発電出力は小数点以下切り捨ての整数で記入

## 添付4
添付４ |  | 蓄電容量の根拠資料 | [5 empty] | ← | 本様式によらない任意様式のでの提出も可
| 蓄電容量（kWh） |  |  | 発電出力（kW） |  |  |  | ← | １事業所内に複数の系統がある場合は、系統ごとに作成してください
|  | 16.4 | kWh | 115 |  | kW |  | ← | 蓄電容量は、蓄電池の定格容量とし、小数点第二位以下を切り捨てた値としてください。水色のセルは自動計算のため入力不要です
|  |  |  | 設備利用率 |  |  |  | ← | 発電出力 | 50kW未満 | 50kW以上250kW未満 | 250kW以上1,000kW未満 | 1,000kW以上2,000kW未満 | 2,000kW以上
|  |  |  | 15.6 |  | % |  |  | 設備利用率 | 16.7% | 15.6% | 15.6% | 15.6% | 16.4%
※リストから該当する設備利用率を選択してください。
蓄電池を活用する負荷の内訳（kWh）
| 番号 | 名称 | 消費電力 (W) | 数量 | 稼働時間 (h) | 消費電力量 (kWh) | 備考
| 1 | 照明 | ● | ● | ● | ●●● |  | ← | 必要に応じて、備考欄に用途（平常時と停電時の別等）を記入ください
| 2 | 空調 | ● | ● | ● | ●●●
| 3 | パソコン | ● | ● | ● | ●●●
| 4 | コンセント | ● | ● | ● | ●●●
0
0
0
0
0
0
| 合計 |  | ●●● | ●●● | ●●● | ●●● |  | ← | 水色のセルは自動計算のため入力不要です
ピークカット効果（kWh）
|  | ●●● | kWh/年 |  |  |  |  | ← | ピークカット効果の根拠資料（シミュレーションデータ等）を別途添付してください
補足説明
・上記の負荷について、日没後に●●工場の××室で△△業務に使用します。△△業務に使用する負荷の稼働時間としては□時間を予定しており、所要の消費電力量○○○○○kWｈになります。補助対象設備である蓄電池の蓄電容量は○○○○○kWhであり、消費電力量に見合った容量となっています。
・ピークカット効果が見込める場合は、数値を入力し、メーカー等のシミュレーションデータを添付
発電出力は整数
※小数点以下切り捨て
蓄電容量は小数点第１位まで
※小数点第２位以下切り捨て

## 集計用
融資額 (千円) | 受付番号 （内部用） | 管理番号 | 受付日 | 受信時刻 （最終） | 受付方法 | 申請者 | 住所 | 代表者職 | 氏名 | 区分 | 導入設備の仕様 発電出力（kW) | 導入設備の仕様 蓄電容量(kWh） | 業種 | パネルの設置場所事業所名 | パネルの設置場所住所 | 電話 | FAX | E-mail | 事務担当者 所属 | 事務担当者 氏名 | 郵便番号 | 事務担当者住所
住所・所在地 | - | - | - | - | - | 茨城県つくば市●●●―●●● | 0 | いばレジ株式会社 | 0 | 低圧 | 115 | 16.4 | 生活必需品販売事業者 | 0 | 0 |  |  | @ | 0 | 0 |  | 0