## 045_01_大江橋
年度 |  | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号
2018 |  | 年間調査 | 01 |  | 新川 | 大江橋 | C | 基準地点 | 茨城県 |  | 08-045-01
項目 |  |  | 単位 | 04月27日 | 05月21日 | 06月08日 | 07月05日 | 08月03日 | 09月06日 | 10月10日 | 11月08日 | 12月03日 | 01月07日 | 02月01日 | 03月01日
一般項目 | 採取時刻 |  |  | 11時35分 | 11時45分 | 11時35分 | 13時40分 | 13時35分 | 13時25分 | 12時00分 | 13時15分 | 13時35分 | 12時05分 | 11時30分 | 11時35分
| 採取位置 |  |  | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央）
| 採取水深 |  | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
一般項目 | 天候コード |  |  | 曇り | 晴れ | 晴れ | 一時雨 | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 晴れ | 曇り | 晴れ | 晴れ | 晴れ
一般項目 | 流況コード |  |  | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
一般項目 | 臭気コード |  |  | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微） | 川藻臭（微）
一般項目 | 色相コード |  |  | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明） | 褐色・淡（明）
一般項目 | 気温 |  | ℃ | 21.0 | 23.0 | 28.0 | 28.0 | 31.0 | 30.5 | 23.0 | 18.0 | 15.0 | 7.0 | 5.0 | 12.0
一般項目 | 水温 |  | ℃ | 19.5 | 22.0 | 26.0 | 25.0 | 30.0 | 27.0 | 21.5 | 18.0 | 14.0 | 8.5 | 9.0 | 12.0
一般項目 | 流量 |  | m3/S | 0.142 | 0.117 | 0.089 | 0.254 | 0.156 | 0.256 | 0.351 | 0.223 | 0.231 | 0.118 | 0.162 | 0.320
一般項目 | 全水深 |  | m
一般項目 | 透明度 |  | m
生活環境項目 | pH |  |  | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.8
生活環境項目 | DO |  | mg/l | 8.3 | 9.0 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 7.8 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 11 | 9.6 | 9.5
生活環境項目 | BOD |  | mg/l | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 3.6 | 1.6 | 4.4 | 3.1
生活環境項目 | COD |  | mg/l | 4.3 | 4.0 | 5.0 | 5.3 | 4.8 | 4.3 | 3.4 | 4.5 | 5.6 | 3.2 | 5.3 | 6.0
生活環境項目 | SS |  | mg/l | 4 | 1 | < 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | < 1 | < 1 | 6 | 1
生活環境項目 | 大腸菌群数 |  | MPN/100ml
生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 |  | mg/l
生活環境項目 | 底層DO |  | mg/l
全窒素全燐 | 全窒素 |  | mg/l | [8 empty] | 2.0
全窒素全燐 | 全燐 |  | mg/l | [8 empty] | 0.075
健康項目 | カドミウム |  | mg/l
健康項目 | 全シアン |  | mg/l
健康項目 | 鉛 |  | mg/l
健康項目 | 六価クロム |  | mg/l
健康項目 | 砒素 |  | mg/l
健康項目 | 総水銀 |  | mg/l
健康項目 | アルキル水銀 |  | mg/l
健康項目 | PCB |  | mg/l
健康項目 | ジクロロメタン |  | mg/l
健康項目 | 四塩化炭素 |  | mg/l
健康項目 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/l
健康項目 | トリクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | テトラクロロエチレン |  | mg/l
健康項目 | 1,3-ジクロロプロペン |  | mg/l
健康項目 | チウラム |  | mg/l
健康項目 | シマジン |  | mg/l
健康項目 | チオベンカルブ |  | mg/l
健康項目 | ベンゼン |  | mg/l
健康項目 | セレン |  | mg/l
健康項目 | 硝酸性窒素 |  | mg/l | [8 empty] | 1.4
健康項目 | 亜硝酸性窒素 |  | mg/l | [8 empty] | 0.02
健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/l
健康項目 | ふっ素 |  | mg/l
健康項目 | ほう素 |  | mg/l
健康項目 | 1,4-ジオキサン |  | mg/l
要監視項目 | クロロホルム（要監視） |  | mg/l
要監視項目 | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
要監視項目 | 1,2-ジクロロプロパン |  | mg/l
要監視項目 | p-ジクロロベンゼン |  | mg/l
要監視項目 | イソキサチオン |  | mg/l
要監視項目 | ダイアジノン |  | mg/l
要監視項目 | フェニトロチオン |  | mg/l
要監視項目 | イソプロチオラン |  | mg/l
要監視項目 | オキシン銅 |  | mg/l
要監視項目 | クロロタロニル |  | mg/l
要監視項目 | プロピザミド |  | mg/l
要監視項目 | EPN |  | mg/l
要監視項目 | ジクロルボス |  | mg/l
要監視項目 | フェノブカルブ |  | mg/l
要監視項目 | イプロベンホス |  | mg/l
要監視項目 | クロルニトロフェン |  | mg/l
要監視項目 | トルエン |  | mg/l
要監視項目 | キシレン |  | mg/l
要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル |  | mg/l
要監視項目 | ニッケル |  | mg/l
要監視項目 | モリブデン |  | mg/l
要監視項目 | アンチモン |  | mg/l
要監視項目 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l
要監視項目 | エピクロロヒドリン |  | mg/l
要監視項目 | 全マンガン |  | mg/l
要監視項目 | ウラン |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |  | mg/l
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/l
特殊項目 | 銅 |  | mg/l
特殊項目 | 亜鉛 |  | mg/l | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.004 |  |  |  | 0.008
特殊項目 | 鉄_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | マンガン_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | クロム |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 |  | mg/l | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.003 |  | 0.008
水生生物保全項目（環境基準） | 1904:ノニルフェノール |  | mg/l | < 0.00006 |  | < 0.00006 |  | < 0.00006 |  | < 0.00006 |  | < 0.00006 |  | < 0.00006
水生生物保全項目（環境基準） | 1905:ノニルフェノール異性体No.01 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | 0.000009 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1906:ノニルフェノール異性体No.02 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | 0.000008 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1907:ノニルフェノール異性体No.03 |  | mg/l | 0.000006 |  | < 0.000005 |  | 0.000006 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1908:ノニルフェノール異性体No.04 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1909:ノニルフェノール異性体No.05 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1910:ノニルフェノール異性体No.06 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1911:ノニルフェノール異性体No.07 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1912:ノニルフェノール異性体No.08 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1913:ノニルフェノール異性体No.09 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1914:ノニルフェノール異性体No.10 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1915:ノニルフェノール異性体No.11 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | 0.000008 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1916:ノニルフェノール異性体No.12 |  | mg/l | 0.000026 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1917:ノニルフェノール異性体No.13 |  | mg/l | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005 |  | < 0.000005
水生生物保全項目（環境基準） | 1940:LAS |  | mg/l | 0.0008 |  | < 0.0006 |  | 0.0014 |  | 0.0028 |  | 0.0049 |  | 0.0054
水生生物保全項目（環境基準） | 1941:C10-LAS |  | mg/l | 0.0003 |  | 0.0001 |  | 0.0003 |  | 0.0006 |  | 0.0006 |  | 0.0012
水生生物保全項目（環境基準） | 1942:C11-LAS |  | mg/l | 0.0004 |  | 0.0003 |  | 0.0009 |  | 0.0012 |  | 0.0023 |  | 0.0013
水生生物保全項目（環境基準） | 1943:C12-LAS |  | mg/l | 0.0001 |  | < 0.0001 |  | 0.0002 |  | 0.0005 |  | 0.0014 |  | 0.0019
水生生物保全項目（環境基準） | 1944:C13-LAS |  | mg/l | < 0.0001 |  | < 0.0001 |  | < 0.0001 |  | 0.0005 |  | 0.0006 |  | 0.0010
水生生物保全項目（環境基準） | 1945:C14-LAS |  | mg/l | < 0.0001 |  | < 0.0001 |  | < 0.0001 |  | < 0.0001 |  | < 0.0001 |  | < 0.0001
水生生物保全項目（要監視） | クロロホルム（水生生物保全） |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | フェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | ホルムアルデヒド |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1970:４-t-オクチルフェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1971:アニリン |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1972:２，４-ジクロロフェノール |  | mg/l
その他項目 | 透視度 |  | ｃｍ | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | > 50 | 39
その他項目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L |  |  |  | 1900 | [5 empty] | 850
その他項目 | 有機性窒素 |  | mg/L
その他項目 | オルトりん酸性りん |  | mg/L
その他項目 | TOC |  | mg/L
その他項目 | 塩化物イオン |  | mg/L
その他項目 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
その他項目 | クロロフィル-a |  | μg/L
その他項目 | 下層DO |  | mg/L
その他項目 | 大腸菌数 |  | MPN/100ml
その他項目 | その他項目11
その他項目 | その他項目12
その他項目 | その他項目13
その他項目 | その他項目14
その他項目 | その他項目15
その他項目 | その他項目16
その他項目 | その他項目17
その他項目 | その他項目18
その他項目 | その他項目19
その他項目 | その他項目20
その他項目 | その他項目21
その他項目 | その他項目22
その他項目 | その他項目23
その他項目 | その他項目24
その他項目 | その他項目25
その他項目 | その他項目26
その他項目 | その他項目27
その他項目 | その他項目28
その他項目 | その他項目29
その他項目 | その他項目30
その他項目 | その他項目31
その他項目 | その他項目32
その他項目 | その他項目33
その他項目 | その他項目34
その他項目 | その他項目35
その他項目 | その他項目36
その他項目 | その他項目37
その他項目 | その他項目38
その他項目 | その他項目39
その他項目 | その他項目40
備考

## 045_51_新川橋
年度 |  | 調査区分 | 地点ｺｰﾄﾞ | 水系名 | 水域名 | 測定地点名 | 類型 | 基準点 | 調査機関名 | 分析機関名 | 地点統一番号
2018 |  | 年間調査 | 51 |  | 新川 | 新川橋 | C | 補助地点 | 茨城県 |  | 08-045-51
項目 |  |  | 単位 | 04月10日 | 05月13日 | 06月05日 | 07月05日 | 08月15日 | 10月04日 | 12月19日 | 01月08日 | 02月06日
一般項目 | 採取時刻 |  |  | 09時45分 | 07時50分 | 13時50分 | 14時20分 | 09時30分 | 13時50分 | 14時30分 | 11時35分 | 09時15分
| 採取位置 |  |  | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央） | 流心（中央）
| 採取水深 |  | m | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
一般項目 | 天候コード |  |  | 快晴 | 曇り | 晴れ | 曇り | 薄曇り | 曇り | 晴れ | 晴れ | 曇り
一般項目 | 流況コード |  |  | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況 | 通常の状況
一般項目 | 臭気コード | bar: 快晴 to 曇り
一般項目 | 色相コード |  |  | 黄色・淡（明） | 黄色・淡（明） | 黄色・淡（明） | 黄色・淡（明） | 黄色・中 | 黄色・淡（明） | 黄色・淡（明） | 灰黄色・淡（明） | 灰黄色・淡（明）
一般項目 | 気温 |  | ℃ | 12.8 | 17.0 | 23.1 | 28.2 | 30.0 | 21.3 | 12.3 | 10.5 | 6.0
一般項目 | 水温 |  | ℃ | 13.5 | 18.9 | 25.5 | 27.0 | 28.5 | 21.8 | 9.0 | 5.5 | 8.0
一般項目 | 流量 |  | m3/S | 0.34 | 0.34 | 0.02 | 0.28 | 0.21 | 0.64 | 0.17 | 0.13 | 0.24
一般項目 | 全水深 |  | m | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.20 | 0.20 | 0.10 | 0.20
一般項目 | 透明度 |  | m
生活環境項目 | pH |  |  | 7.7 |  | 8.0 |  | 7.5 | 7.8 | 7.7 |  | 7.7
生活環境項目 | DO |  | mg/l | 11.0 |  | 9.7 |  | 7.9 | 8.4 | 10.0 |  | 9.0
生活環境項目 | BOD |  | mg/l | 1.3 |  | 1.4 |  | 1.2 | 0.9 | 1.3 |  | 1.0
生活環境項目 | COD |  | mg/l | 3.3 |  | 5.7 |  | 6.7 | 4.5 | 2.7 |  | 3.0
生活環境項目 | SS |  | mg/l | 3 |  | 6 |  | 5 | 8 | 2 |  | 3
生活環境項目 | 大腸菌群数 |  | MPN/100ml
生活環境項目 | n-ヘキサン抽出物質_油分等 |  | mg/l
生活環境項目 | 底層DO |  | mg/l
全窒素全燐 | 全窒素 |  | mg/l
全窒素全燐 | 全燐 |  | mg/l
健康項目 | カドミウム |  | mg/l | 曇り: < 0.0003; 晴れ: < 0.0003
健康項目 | 全シアン |  | mg/l | 曇り: < 0.1; 晴れ: < 0.1
健康項目 | 鉛 |  | mg/l | 曇り: < 0.001; 晴れ: 0.002
健康項目 | 六価クロム |  | mg/l | 曇り: < 0.005; 晴れ: < 0.005
健康項目 | 砒素 |  | mg/l | 曇り: < 0.001; 晴れ: < 0.001
健康項目 | 総水銀 |  | mg/l | 曇り: < 0.0005; 晴れ: < 0.0005
健康項目 | アルキル水銀 |  | mg/l
健康項目 | PCB |  | mg/l
健康項目 | ジクロロメタン |  | mg/l | 曇り: < 0.002; 晴れ: < 0.002
健康項目 | 四塩化炭素 |  | mg/l | 曇り: < 0.0002; 晴れ: < 0.0002
健康項目 | 1,2-ジクロロエタン |  | mg/l | 曇り: < 0.0004; 晴れ: < 0.0004
健康項目 | 1,1-ジクロロエチレン |  | mg/l | 曇り: < 0.01; 晴れ: < 0.01
健康項目 | シス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l | 曇り: < 0.004; 晴れ: < 0.004
健康項目 | 1,1,1-トリクロロエタン |  | mg/l | 曇り: < 0.0005; 晴れ: < 0.0005
健康項目 | 1,1,2-トリクロロエタン |  | mg/l | 曇り: < 0.0006; 晴れ: < 0.0006
健康項目 | トリクロロエチレン |  | mg/l | 曇り: < 0.001; 晴れ: < 0.001
健康項目 | テトラクロロエチレン |  | mg/l | 曇り: < 0.0005; 晴れ: < 0.0005
健康項目 | 1,3-ジクロロプロペン |  | mg/l | 曇り: < 0.0002; 曇り: < 0.0002
健康項目 | チウラム |  | mg/l | 曇り: < 0.0006
健康項目 | シマジン |  | mg/l | 曇り: < 0.0003
健康項目 | チオベンカルブ |  | mg/l | 曇り: < 0.002
健康項目 | ベンゼン |  | mg/l | 曇り: < 0.001; 晴れ: < 0.001
健康項目 | セレン |  | mg/l
健康項目 | 硝酸性窒素 |  | mg/l
健康項目 | 亜硝酸性窒素 |  | mg/l
健康項目 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 |  | mg/l
健康項目 | ふっ素 |  | mg/l | 曇り: 0.12; 晴れ: < 0.08
健康項目 | ほう素 |  | mg/l | 曇り: 0.02; 晴れ: < 0.02
健康項目 | 1,4-ジオキサン |  | mg/l | 曇り: < 0.005; 晴れ: < 0.005
要監視項目 | クロロホルム（要監視） |  | mg/l
要監視項目 | トランス-1,2-ジクロロエチレン |  | mg/l
要監視項目 | 1,2-ジクロロプロパン |  | mg/l
要監視項目 | p-ジクロロベンゼン |  | mg/l
要監視項目 | イソキサチオン |  | mg/l
要監視項目 | ダイアジノン |  | mg/l
要監視項目 | フェニトロチオン |  | mg/l
要監視項目 | イソプロチオラン |  | mg/l
要監視項目 | オキシン銅 |  | mg/l
要監視項目 | クロロタロニル |  | mg/l
要監視項目 | プロピザミド |  | mg/l
要監視項目 | EPN |  | mg/l
要監視項目 | ジクロルボス |  | mg/l
要監視項目 | フェノブカルブ |  | mg/l
要監視項目 | イプロベンホス |  | mg/l
要監視項目 | クロルニトロフェン |  | mg/l
要監視項目 | トルエン |  | mg/l
要監視項目 | キシレン |  | mg/l
要監視項目 | フタル酸ジエチルヘキシル |  | mg/l
要監視項目 | ニッケル |  | mg/l
要監視項目 | モリブデン |  | mg/l
要監視項目 | アンチモン |  | mg/l
要監視項目 | 塩化ビニルモノマー |  | mg/l
要監視項目 | エピクロロヒドリン |  | mg/l
要監視項目 | 全マンガン |  | mg/l
要監視項目 | ウラン |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | トリハロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | クロロホルム生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモジクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ジブロモクロロメタン生成能 |  | mg/l
トリハロメタン生成能 | ブロモホルム生成能 |  | mg/l
特殊項目 | フェノール類 |  | mg/l | 曇り: < 0.01
特殊項目 | 銅 |  | mg/l | 曇り: < 0.01
特殊項目 | 亜鉛 |  | mg/l
特殊項目 | 鉄_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | マンガン_溶解性 |  | mg/l
特殊項目 | クロム |  | mg/l | 曇り: < 0.02
水生生物保全項目（環境基準） | 全亜鉛 |  | mg/l | 曇り: 0.006; 晴れ: 0.002
水生生物保全項目（環境基準） | 1904:ノニルフェノール |  | mg/l | 曇り: < 0.00006; 晴れ: < 0.00006
水生生物保全項目（環境基準） | 1905:ノニルフェノール異性体No.01 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1906:ノニルフェノール異性体No.02 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1907:ノニルフェノール異性体No.03 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1908:ノニルフェノール異性体No.04 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1909:ノニルフェノール異性体No.05 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1910:ノニルフェノール異性体No.06 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1911:ノニルフェノール異性体No.07 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1912:ノニルフェノール異性体No.08 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1913:ノニルフェノール異性体No.09 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1914:ノニルフェノール異性体No.10 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1915:ノニルフェノール異性体No.11 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1916:ノニルフェノール異性体No.12 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1917:ノニルフェノール異性体No.13 |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1940:LAS |  | mg/l | 曇り: 0.0035; 晴れ: 0.0041
水生生物保全項目（環境基準） | 1941:C10-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1942:C11-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1943:C12-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1944:C13-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（環境基準） | 1945:C14-LAS |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | クロロホルム（水生生物保全） |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | フェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | ホルムアルデヒド |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1970:４-t-オクチルフェノール |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1971:アニリン |  | mg/l
水生生物保全項目（要監視） | 1972:２，４-ジクロロフェノール |  | mg/l
その他項目 | 透視度 |  | ｃｍ | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30 | > 30
その他項目 | アンモニア性窒素 |  | mg/L
その他項目 | 有機性窒素 |  | mg/L
その他項目 | オルトりん酸性りん |  | mg/L
その他項目 | TOC |  | mg/L
その他項目 | 塩化物イオン |  | mg/L
その他項目 | 陰イオン界面活性剤 |  | mg/L
その他項目 | クロロフィル-a |  | μg/L
その他項目 | 下層DO |  | mg/L
その他項目 | 大腸菌数 |  | MPN/100ml
その他項目 | その他項目11
その他項目 | その他項目12
その他項目 | その他項目13
その他項目 | その他項目14
その他項目 | その他項目15
その他項目 | その他項目16
その他項目 | その他項目17
その他項目 | その他項目18
その他項目 | その他項目19
その他項目 | その他項目20
その他項目 | その他項目21
その他項目 | その他項目22
その他項目 | その他項目23
その他項目 | その他項目24
その他項目 | その他項目25
その他項目 | その他項目26
その他項目 | その他項目27
その他項目 | その他項目28
その他項目 | その他項目29
その他項目 | その他項目30
その他項目 | その他項目31
その他項目 | その他項目32
その他項目 | その他項目33
その他項目 | その他項目34
その他項目 | その他項目35
その他項目 | その他項目36
その他項目 | その他項目37
その他項目 | その他項目38
その他項目 | その他項目39
その他項目 | その他項目40
備考