＜様式Ⅶ－５＞

塔類の耐震設計計算・条件・結果書（１）

| 機器名称 |  |
| --- | --- |
| 耐震性能評価 | レベル１耐震性能 レベル２耐震性能 |
| 解析手法 | 静的 修正 認定プログラム（ ） |

１　設置条件

| 高圧ガスの種類 | 第（ ）毒 可燃 以外 | 支持方法 | 自立 振止 架構上 |
| --- | --- | --- | --- |
| 境界までの距離 | Ｘ＝ （ｍ） |  | スカート式 レグ式 ラグ式 |
| 貯蔵能力 | Ｗ＝ （tf） | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄからの高さ | Ｈｔ＝ （ｍ） |
| 重要度 | Ⅰ Ⅰａ Ⅱ Ⅲ | 胴の平均直径 | Ｄｍ＝ （ｍ） |
| 重要度係数 | β１ ＝ | 塔類の固有周期 | Ｔａ＝ （ｓ） |
| 地域区分 | Ａ地域 | 水平方向応答倍率 | β４ ＝ |
| 地域係数 | β２ ＝０．８ |  | β５ ＝ |
| 地盤種別 | 第（ ）種地盤 | 鉛直方向応答倍率 | β６ ＝ |
| 表層地盤増幅係数 | β３ ＝ | 架構に対する応答倍率 | β７ ＝ |

２　応力算定

| 部 位 |  | 応 力 等 の 種 類 | 算定値＊１ | 許容値 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胴 |  | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| スカート | 耐圧部材に直接溶接 | 圧縮応力 σｃ１ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 上記以外の部分 | 圧縮応力 σｃ２ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| レ グ |  | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 組合せ応力 ＊２ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 基礎ボルト セットボルト |  | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 組合せ応力（σｔ＋1.6τ）/1.4 (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| ベースプレート |  | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 総 合 判 定 |  |  | 合 ・ 否 |  |  |

＊１  算定値は最大値を記入する

＊２  組合せ応力は下記のうち最大値を記入する

σｔ / ｆ ｔ＋σｂ / ｆ ｂ   （　－  ）

σｃ　　/ ｆｃ＋σｂ / ｆ ｂ   （　－　）

（σｃ＋σｂ　)２＋３τ２     （ N/mm２）

| 計算認定の有無 | 有（計算番号： ）・ 無 |
| --- | --- |
| 計算を行った会社名 |  |

＜様式Ⅶ－６＞

横置円筒形貯槽の耐震設計計算・条件・結果書（２）

| 機器名称 |  |
| --- | --- |
| 耐震性能評価 | レベル１耐震性能 レベル２耐震性能 |
| 解析手法 | 静的 修正 認定プログラム（ ） |

１　設置条件

| 高圧ガスの種類 | 第（ ） 毒 可燃 以外 | 支持方法 （２点支持に限る。） | サドル支持 | 架構上 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境界までの距離 | Ｘ＝ （ｍ） |  | 両方固定 | 片方固定 |
| 貯蔵能力 | Ｗ＝ （tf） | 胴の正接線間の距離 | Ｌ ＝ （ｍ） |  |
| 重要度 | Ⅰ Ⅰａ Ⅱ Ⅲ | 胴の平均直径 | Ｄｍ＝ （ｍ） |  |
| 重要度係数 | β１ ＝ | 貯槽の固有周期 | Ｔａ＝ （ｓ） |  |
| 地域区分 | Ａ地域 | 水平方向応答倍率 | β４ ＝ |  |
| 地域係数 | β２ ＝０．８ |  | β５ ＝ |  |
| 地盤種別 | 第（ ）種地盤 | 鉛直方向応答倍率 | β６ ＝ |  |
| 表層地盤増幅係数 | β３ ＝ | 架構に対する応答倍率 | β７ ＝ |  |

２　応力算定

| 部 位 |  | 応 力 等 の 種 類 | 算定値＊１ | 許容値 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 胴 | サドル部 | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 中央部 | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 鏡 |  | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| サドル |  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 基礎ボルト セットボルト |  | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 組合せ応力（σｔ＋1.6τ）/1.4(N/mm２) |  |  | 合・否 |
| シアープレート |  | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 総 合 判 定 |  |  | 合 ・ 否 |  |  |

＊１  算定値は最大値を記入する

| 計算認定の有無 | 有（計算番号： ）・ 無 |
| --- | --- |
| 計算を行った会社名 |  |

＜様式Ⅶ－７＞

球形貯槽の耐震設計計算・条件・結果書（３）

| 機 器 名 称 |  |
| --- | --- |
| 耐震性能評価 | レベル１耐震性能 レベル２耐震性能 |
| 解 析 手 法 | 静的 修正 認定プログラム（ ） |

１　設置条件

| 高圧ガスの種類 | 第（ ） 毒 可燃 以外 | ブレースの種類 | タイロッド 鋼管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 境界までの距離 | Ｘ＝ （ｍ） |  |  |
| 貯蔵能力 | Ｗ＝ （tf） |  |  |
| 重要度 | Ⅰ Ⅰａ Ⅱ Ⅲ |  |  |
| 重要度係数 | β１ ＝ | 固有周期 | Ｔａ ＝ （ｓ） |
| 地域区分 | Ａ地域 | 水平方向応答倍率 | β４ ＝ |
| 地域係数 | β２ ＝０．８ |  | β５ ＝ |
| 地盤種別 | 第（ ）種地盤 | 鉛直方向応答倍率 | β６ ＝ |
| 表層地盤増幅係数 | β３ ＝ |  |  |

２　応力算定

| 部 位 | 応 力 等 の 種 類 |  | 算定値＊１ | 許容値 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上部支柱 | 軸方向合計応力 σｔ＋σｂ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | せん断応力 τｃ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 （σｃ＋σｂ )２＋３τ２ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 下部支柱 | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 σｃ /ｆ ｃ＋σｂ/ｆ ｂ ( － ） |  |  |  | 合・否 |
| ブレース | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 基礎ボルト | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 （σｔ＋1.6τ）/1.4 (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| シーアプレート | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 σｂ２＋３τ２ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| ベースプレート | 曲げ応力 | 支圧力による σｂ１ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  |  | 引抜力による σｂ２ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 総 合 判 定 |  |  | 合 ・ 否 |  |  |

＊１  算定値は最大値を記入する

| 計算認定の有無 | 有（計算番号： ）・ 無 |
| --- | --- |
| 計算を行った会社名 |  |

＜様式Ⅶ－８＞

平底円筒形貯槽の耐震設計計算・条件・結果書（４）

| 機 器 名 称 |  |
| --- | --- |
| 耐震性能評価 | レベル１耐震性能 レベル２耐震性能 |
| 解 析 手 法 | 静的 修正 認定プログラム（ ） |

１　設置条件

| 高圧ガスの種類 | 第（ ） 毒 可燃 以外 | 側板の外径 |  | Ｄo ＝ （ｍ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境界までの距離 | Ｘ＝ （ｍ） | 側板の内径 |  | Ｄｉ＝ （ｍ） |
| 貯蔵能力 | Ｗ＝ （tf） | 側板部の高さ |  | Ｈ ＝ |
| 重要度 | Ⅰ Ⅰａ Ⅱ Ⅲ | 固有周期 | 第１設計地震動 | Ｔａ＝ （ｓ） |
| 重要度係数 | β１ ＝ |  | 第２設計地震動 | Ｔ ＝ （ｓ） |
| 地域区分 | Ａ地域 | 水平方向応答倍率 |  | β４ ＝ |
| 地域係数 | β２ ＝０．８ |  |  | β５ ＝ |
| 地盤種別 | 第（ ）種地盤 | 鉛直方向応答倍率 |  | β６ ＝ |
| 表層地盤増幅係数 | β３ ＝ |  |  |  |

２　応力算定

（１）内径が20ｍ以下であり，かつ内径に対する側板部の高さの比が１．２５以下の場合

| 部 位 | 応 力 等 の 種 類 | 算定値＊１ |  | 許容値 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第１設計地震動 | 第２設計地震動 |  |  |
| 側 板 | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| アンカーストラップ | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 総 合 判 定 |  | 合 ・ 否 |  |  |  |

（２）（１）以外の場合

| 部 位 | 応 力 等 の 種 類 | 算 定 値＊１ |  | 許容値 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第１設計地震動 | 第２設計地震動 |  |  |
| 側 板 | 1次一般膜応力強さＰm (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 側板とアニュラ プレート継手部 | 合成応力 Ｐｌ＋Ｐｂ＋Ｑ(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| アンカーストラップ | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| ナックルプレート | １次一般膜応力強さＰm(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 屋根板 | １次一般膜応力強さＰm(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| ナックルプレートと 側板継手部 | １次局部膜応力強さＰｌ(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 合成応力 Ｐｌ＋Ｐｂ＋Ｑ(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 屋根板とナックル プレート継手部 | １次局部膜応力強さＰｌ(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
|  | 合成応力 Ｐｌ＋Ｐｂ＋Ｑ(N/mm２) |  |  |  | 合・否 |
| 総 合 判 定 |  | 合 ・ 否 |  |  |  |

＊１  算定値は最大値を記入する

| 計算認定の有無 | 有（計算番号： ）・ 無 |
| --- | --- |
| 計算を行った会社名 |  |

＜様式Ⅶ－９－１＞

基礎の耐震設計計算・条件・結果書（５－１）

| 基礎名称／図面番号 |  |
| --- | --- |
| 耐震性能評価 | レベル１耐震性能 レベル２耐震性能 |
| 基礎の種類 | 単独基礎 共通基礎 直接基礎 くい基礎 |

１　耐震設計設備

| 設備の名称 |  | 地盤種別 | 第（ ）種地盤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 解析手法＊１ | 静的 修正 認定 | 表層地盤増幅係数 | β３ ＝ |
| 高圧ガスの種類 ＊１ | 第（ ） 毒 可燃 以外 | 水平方向応答倍率 ＊１ | β４ ＝ |
| 境界までの距離 | Ｘ＝ （ｍ） |  | β５ ＝ |
| 貯蔵能力 ＊１ | Ｗ＝ （tf） | 鉛直方向応答倍率 ＊１ | β６ ＝ |
| 重要度 ＊１ | Ⅰ Ⅰａ Ⅱ Ⅲ | 運転重量 ＊１ | ＷＶ ＝ （tf） |
| 重要度係数 ＊１ | β１ ＝ | 設計水平地震力 ＊２ | ＦＨ ＝ (tf) |
| 地域区分 | Ａ地域 | 設計垂直地震力 ＊２ | ＦＶ ＝ (tf) |
| 地域係数 | β２ ＝０．８ | 転倒モーメント ＊２ | Ｍ ＝ (tf/m) |

＊１  基礎上の耐震設計設備のうち重要度が最も高いものについて記入する

＊２  基礎上の全ての耐震設計設備及びその他の設備の合算値を記入する

２　応力算定（耐震告示第１５条）

| 部 位 |  |  | 応 力 等 の 種 類 ［ 耐震告示対応条項 ］ | 長 期 |  | 短 期 |  | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 算定値＊１ | 許容値 | 算定値＊１ | 許容値 |  |
| 基礎本体 | ベースプレート下面 |  | 支圧応力 [1号-ﾛ，2号-ｲ]σｐ(N/cm２) |  |  |  |  | 合･否 |
|  | フーチング | コンクリート | せん断応力[1号-ﾆ，2号-ｲ]τ (N/cm２） |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  | 鉄筋 | 断面積 [1号-ﾆ，2号-ｲ]Ａｔ(cm２） |  | ＊２ |  | ＊２ | 合･否 |
|  |  |  | 周長 [1号-ﾆ，2号-ｲ]ψ (cm) |  | ＊２ |  | ＊２ | 合･否 |
|  | ベテスタル | コンクリート | せん断応力[1号-ﾆ，2号-ｲ]τ (N/cm２） |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  | 鉄筋 | 断面積 [1号-ﾆ，2号-ｲ]Ａｔ(cm２） |  | ＊２ |  | ＊２ | 合･否 |
|  |  |  | 周長 [1号-ﾆ，2号-ｲ]ψ (cm) |  | ＊２ |  | ＊２ | 合･否 |
| 基礎ボルト |  |  | 引張応力 [1号-ｲ，2号-ｲ]σｔ(N/cm２) |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | せん断応力[1号-ｲ，2号-ｲ]τ (N/cm２） |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | 組合せ応力＊３[1号-ｲ，2号-ｲ] (N/cm２） |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | 付着応力 [1号-ｲ，2号-ｲ]τａ(N/cm２) |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | 支圧応力＊４[1号-ｲ，2号-ｲ]σｐ(N/cm２) |  |  |  |  | 合･否 |
| 支持地盤 |  |  | 接地応力 [1号-ﾊ]σ (N/cm２) |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | 支持力 [2号-ﾛ]Ｒ (kN/本) |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | 引抜力 [2号-ﾛ]Ｒ (kN/本) |  |  |  |  | 合･否 |
|  |  |  | 曲げモーメント [2号-ﾊ]Ｍ (kN・m) |  |  |  |  | 合･否 |
| 総 合 判 定 |  |  |  | 合 ･ 否 |  |  |  |  |

＊１  算定値は最大値を記入する

＊２  使用する鉄筋の断面積，周長を記入する

＊３  組合せ応力は（σｔ＋1.6τ）/1.4   により算定する

＊４  アンカーストラップの場合のみ記入

| 計算認定の有無 | 有（計算番号： ）・ 無 |
| --- | --- |
| 計算を行った会社名 |  |

＜様式Ⅶ－９－２＞

基礎の耐震設計計算・条件・結果書（５－２）

１　計算条件

（１）使用部材

| 部 位 |  | 項 目 | 仕 様 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | コンクリート設計基準強度(N/cm２) |  |
|  |  | 基礎底面面積 (m２) |  |
|  |  | 基礎体積 (m３) |  |
|  |  | 基礎重量 (tf) |  |
| 鉄筋 | フ－チング | 種類（ＪＩＳ） |  |
|  |  | 本数 (本) |  |
|  |  | 外径 (mm) |  |
|  | ベテスタル | 種類（ＪＩＳ） |  |
|  |  | 本数 (本) |  |
|  |  | 外径 (mm) |  |
| 基礎ボルト |  | 本数 (本) |  |
|  |  | 外径 (mm) |  |
|  |  | 長さ (cm) |  |
| 基礎くい |  | 種類（ＪＩＳ） |  |
|  |  | 本数 (本) |  |
|  |  | 外径 (mm) |  |
|  |  | 厚さ (mm) |  |
|  |  | 長さ (cm) |  |
| ベースプレート |  | 面積 (cm２) |  |

＜様式Ⅶ－１０＞

架構の耐震設計計算・条件・結果書（６）

| 機 器 名 称 |  |
| --- | --- |
| 耐震性能評価 | レベル１耐震性能 レベル２耐震性能 |
| 解 析 手 法 | 静的 修正 認定プログラム（ ） |

１　設置条件

| 高圧ガスの種類 | 第（ ） 毒 可燃 以外 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 境界までの距離 | Ｘ＝ （ｍ） |  |  |
| 貯蔵能力 | Ｗ＝ （tf） |  |  |
| 重要度 | Ⅰ Ⅰａ Ⅱ Ⅲ |  |  |
| 重要度係数 | β１ ＝ | 固有周期 | ＴａX＝ , ＴａY＝ （ｓ） |
| 地域区分 | Ａ地域 | 水平方向応答倍率 | β４ ＝ |
| 地域係数 | β２ ＝０．８ |  | β５Ｘ＝ ，β５Ｙ＝ |
| 地盤種別 | 第（ ）種地盤 | 鉛直方向応答倍率 | β６ ＝ |
| 表層地盤増幅係数 | β３ ＝ |  |  |

２　応力算定

| 部 位 | 応 力 等 の 種 類 | 算定値＊１ | 許容値 | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支柱 | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 σｃ/ｆｃ＋σｂ/ｆｂ ( － ) |  |  | 合・否 |
| はり | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 ＊２ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| ブレース | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 基礎ボルト | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 （σｔ＋1.6τ）/1.4 (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 仕口 | 引張応力 σｔ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 圧縮応力 σｃ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | せん断応力 τ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
|  | 組合せ応力 ＊２ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| ベースプレート | 曲げ応力 σｂ (N/mm２) |  |  | 合・否 |
| 総 合 判 定 |  | 合 ・ 否 |  |  |

＊１  算定値は最大値を記入する

＊２  組合せ応力は下記のうち最大値を記入する

σｔ / ｆｔ＋σｂ / ｆｂ  （　－  ）

σｃ　/ ｆｃ＋σｂ / ｆｂ  （　－　）

（σｃ＋σｂ　)２＋３τ２  （ N/mm２）

| 計算認定の有無 | 有（計算番号： ）・ 無 |
| --- | --- |
| 計算を行った会社名 |  |