様式第58号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　  平成　　年　　月    日

保健所長　殿

病院名（診療所名）

所　在　地

電話番号

管理者氏名

診 療 用 高 エ ネ ル ギ ー 放 射 線 発 生 装 置 備 付

届 出 事 項 の 一 部 変 更 届

次のとおり診療用高エネルギー放射線発生装置の備付届出事項の一部を変更するので，医療法（昭和23年法律第205号）第15条第３項及び同法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第29条第２項の規定により届け出ます。

| １ 一部変更に係る診療用高エネルギー放射線発生装置備付届出年月日 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 変更する診療用高エネルギー放射線発生装置備付届出事項 （該当する項目の□を■で表示すること。） |  |  |  |  |
| □（１）診療用高エネルギー放射線発生装置の製作者名及び型式 □（２）診療用高エネルギー放射線発生装置の定格出力 □（３）診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 □（４）診療用高エネルギー放射線発生装置の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 □（５）診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 □（６）診療用高エネルギー放射線発生装置及び診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の放射線障害の防止に関する予防措置の概要 |  |  |  |  |
| ３ 変更しようとする理由及び変更予定年月日 |  |  |  |  |
| ４ 変更前 |  |  |  | ５ 変更後 |
| ６ 添付書類 | ① 変更する診療用高エネルギー放射線発生装置備付届出事項が（１），（２），（４），（５）又は（６）の場合 ・ 漏えい放射線測定結果報告書（日本工業規格Ａ列４番）又はしゃへい計算書を添付すること。 ② 変更する診療用高エネルギー放射線発生装置備付届出事項が（５）又は（６）の場合 ・ 隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した診療用高エネルギー放射線発生装置使用室及び側面図を添付すること。 ・ 診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図は，照射方向，発生管から天井，床及び周囲の画壁外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１の縮図とすること。 ・ 平面図中に，管理区域，その標識及び放射線発生時の自動表示装置の位置を記入すること。 |  |  |  |

（注）1　診療用高エネルギー放射線発生装置１台につき当該様式１部を提出すること。

（注）2　変更前にあらかじめ提出すること。

（注）3　□欄には該当するものを■で表示すること。

（注）4　変更する診療用高エネルギー放射線発生装置備付届出事項が（３）の場合には，「４　変更前」，「５　変更後」の欄に記載する診療用高エネルギー放射線発生装置を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の放射線診療に関する経歴として，次の事項を記載すること。

（1）医師，歯科医師又は診療放射線技師の卒業学校，卒業年度

（2）免許証番号，免許証取得年月日

（3）入職年月日（放射線関係科配属年月日）

（注）5　具体的な「４　変更前」，「５　変更後」の欄への記載は，変更する事項に係る様式第48号診療用高エネルギー放射線発生装置備付届の記載を参考に行うこと。