様式第61号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　         　  平成　　年　　月    日

保健所長　殿

病院名（診療所名）

所　在　地

電話番号

管理者氏名

放 射 性 同 位 元 素 装 備 診 療 機 器 備 付 届 出

事 項 の 一 部 変 更 届

次のとおり放射性同位元素装備診療機器の備付届出事項の一部を変更するので，医療法（昭和23年法律第205号）第15条第３項及び同法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第29条第２項の規定により届け出ます。

| １ 一部変更に係る放射性同位元素装備診療機器備付届出年月日 |  |  | 年 月 日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ２ 変更する放射性同位元素装備診療機器備付届出事項（該当する項目の□を■で表示すること。） |  |  |  |  |
| □（１） 放射性同位元素装備診療機器の製作者名及び型式 □（２） 放射性同位元素装備診療機器に装備する放射性同位元素の種類 □（３） 放射性同位元素装備診療機器に装備する放射性同位元素の数量（ベクレル） □（４） 放射性同位元素装備診療機器を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の氏名及び放射線診療に関する経歴 □（５） 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害の防止に関する構造設備の概要 □（６） 放射性同位元素装備診療機器使用室の放射線障害に関する予防措置の概要 |  |  |  |  |
| ３ 変更しようとする理由及び変更予定年月日 |  |  |  |  |
| ４ 変更前 |  |  |  | ５ 変更後 |
| ６ 添付書類 | ○ 変更する放射性同位元素装備診療機器備付届出事項が（１），（２），（３），（５）又は（６）の場合 ・ 漏えい放射線測定結果報告書（日本工業規格Ａ列４番）又はしゃへい計算書を添付すること。 ・ 隣接室名，上階及び下階の室名並びに周囲の状況を明記した放射性同位元素装備診療機器使用室等の平面図及び側面図を添付すること。 ・ 放射性同位元素装備診療機器使用室等の平面図は，照射方向，発生管から天井，床及び周囲の画壁外側までの距離（メートル）並びに防護物の材料及び厚さを記入した５０分の１の縮図とすること。 ・ 平面図中に，管理区域及びその標識の位置を記入すること。 |  |  |  |

(注)1　変更前にあらかじめ提出すること。

（(注)2　□欄には該当するものを■で表示すること。

（(注)3　変更する放射性同位元素装備診療機器届出事項が（６）の場合には，「４　変更前」，「５

変更後」の欄に記載する放射性同位元素装備診療機器を使用する医師，歯科医師又は診療放射線技師の放射線診療に関する経歴として，次の事項を記載すること。

（1）医師，歯科医師又は診療放射線技師の卒業学校，卒業年度

（2）免許証番号，免許証取得年月日

（3）入職年月日（放射線関係科配属年月日）

（注）4　具体的な「４　変更前」，「５　変更後」の欄への記載は，変更する事項に係る様式第52号放射性同位元素装備診療機器備付届の記載を参考に行うこと。